ВНИМАНИЕ!

С целью снижения потерь (несанкционированных сливов) теплоносителя в магистральных сетях теплоснабжения и внутренних сетях потребителей, а так же снижения устойчивости образования отложений биологического характера и скорости развития коррозии теплотехнического оборудования Центральной котельной г.п. Бердяуш с 07.12.2020г. планируется обработка сетевой воды биоцидным комплексом «Скунс-01».

Напоминаем что система теплоснабжения Центральной котельной р.п. Бердяуш закрытого типа и запрещается использовать теплоноситель на иные цели кроме транспортировки тепловой энергии.

Согласно паспорта безопасности РПБ №43962761 20 4630 от 01.06.2017г. и сертификата соответствия № РООСС RU.В724.04БЖТО-337 от 04.02.2020г данный биоцидный комплекс имеет умеренно опасное по степени воздействия на организм и не предназначен для бытового применения соответственно может оказывать вредные воздействия такие как: при проглатывании, попадании на кожу и вдыхании, при попадании в глаза вызывает выраженное раздражение, кроме того он имеет выраженный запах «карболки». Появление запаха вблизи системы теплоснабжения является причиной негерметичности оборудования системы теплоснабжения.

При возникновении в квартирах постороннего (незнакомого) запаха обратиться по телефону: 89191290119.

Администрация ООО «ЖКХ- Бердяуш»